## CD-001-HV-
|  | HOJA DE VIDA Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  |  |  | CÓDIGO: 001
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
| TIPO DE BIEN: |  | Equipo Biomédico |  |  |  |  | MARCA:_____________________________________________________________________________________
| NOMBRE DEL EQUIPO: ___________________________________________________________________ | [6 empty] | MODELO:____________________________________________________________________________________
| # INVENTARIO:____________________________________________________________________________ | [6 empty] | SERIE:_______________________________________________________________________________________
| OTRA REFERENCIA:______________________________________________________________________ | [6 empty] | AÑO DE FABRICACIÓN: __________________________________________________________________
DATOS TECNICOS (llenar donde aplique) |  |  | REQUERIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO | [6 empty] | PARÁMETROS MEDIDOS / TRANSMITIDOS
Medición
| Voltaje: _______________________[V] |  |  | Eléctrico | [5 empty] | ECG |  | PRESION NO INVASIVA
| Número de fases _______________ |  |  | Mecánico | [5 empty] | SPO2 |  | PH
| Corriente: ____________________[A] |  |  | Electrónico | [5 empty] | F. CARDIACA |  | MASA
| Potencia: ____________________[W] |  |  | Hidráulico | [5 empty] | EEG |  | PIC
| Frecuencia: _________________[Hz] |  |  | Neumático | [5 empty] | SPCO |  | BIS
| Batería _______________________[V] |  |  | Electromecánico | [5 empty] | CO |  | VCV
| Número de canales: ____________ |  |  | Vapor | [5 empty] | O2 |  | PCV
| Memoria:_________________________ |  |  | GLP | [5 empty] | APNEA |  | SIMV
| Tipo de impresora:______________ |  |  | Gases Medicinales |  |  |  | (PSI) |  | TEMPERATURA |  | PEEP
|  |  |  | Aire Comprimido |  |  |  | (PSI) |  | F. CEREBRAL |  | PSV
OBSERVACIONES: |  |  |  | Agua fría |  |  |  | (PSI) |  | F. RESPIRATORIA |  | MAC
|  |  |  | Agua caliente |  |  |  | (PSI) |  | PRESION INVASIVA |  | NO2
|  |  |  | Agua descalcificada |  |  |  | (PSI) |  | ARRITMIA |  | FiO2
|  |  |  | Otro | [7 empty] | OTRO
DATOS ECONÓMICOS | [6 empty] | DATOS DE UBICACIÓN DEL EQUIPO
VALOR DE ADQUISICION: |  |  | N° FACTURA
FORMA DE ADQUISICIÓN: |  | Compra | Fecha: |  |  |  |  | UNIDAD OPERATIVA: ___________________________________________________________
|  | Traspaso | Fecha: |  |  |  |  | SERVICIO: _________________________________________________________________________
|  | Redistribución | Fecha: |  |  |  |  | SUB SERVICIO/AMBIENTE: ____________________________________________________
|  | Donación | Fecha: |  |  |  |  | NOMBRE DE CUSTODIO: ________________________________________________________
VIDA ÚTIL ESTIMADA: ___________________ (AÑOS) | [7 empty] | ZONA / DISTRITO: _______________________________________________________________
OBSERVACIONES: | [7 empty] | PROVINCIA / CIUDAD: __________________________________________________________
DATOS DE PROVEEDOR | [6 empty] | EXISTENCIA DE INFORMACION TECNICA
FABRICANTE: ________________________________________________
DIRECCION:___________________________________________________ | [7 empty] | Manual de operación
TEL/FAX: _____________________________________________________ |  |  |  | Email: ________________________ |  |  |  | Manual de instalación
Manual de servicio
PROVEEDOR CONSUMIBLES: ______________________________ | [7 empty] | Manual de partes
DIRECCION:__________________________________________________ | [7 empty] | Otra literatura
TEL/FAX: ____________________________________________________ |  |  |  | Email: ________________________ |  |  |  | No existe información técnica
NOMBRE DEL CONTACTO: ________________________________
ESTADO DEL BIEN
REPRESENTANTE EN EL PAIS: ___________________________ | [7 empty] | OPERATIVO
DIRECCION:__________________________________________________ | [7 empty] | NO OPERATIVO
TEL/FAX: ____________________________________________________ |  |  |  | Email: ________________________ |  |  |  | - MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL CONTACTO: ________________________________ | [7 empty] | - BAJA
OBSERVACIONES:
PROVEEDOR MANTENIMIENTO: _________________________
DIRECCION:__________________________________________________ | [6 empty] | ACCESORIOS DEL EQUIPO |  |  |  | ESTADO DE LOS ACCESORIOS
TEL/FAX: ____________________________________________________ |  |  |  | Email: ________________________
NOMBRE DEL CONTACTO: ________________________________ | [7 empty] | 1. __________________________________________
2. __________________________________________
PROVEEDOR CALIBRACIÓN: ______________________________ | [7 empty] | 3. __________________________________________
DIRECCION:__________________________________________________ | [7 empty] | 4. __________________________________________
TEL/FAX: ____________________________________________________ |  |  |  | Email: ________________________ |  |  |  | 5. __________________________________________
NOMBRE DEL CONTACTO: ________________________________ | [7 empty] | 6. __________________________________________
OBSERVACIONES:
OTROS DATOS
| GARANTÍA |  | MTTO. PREVENTIVO |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| CONTRATO MTTO |  | FECHA
FRECUENCIA MTTO: _________________________
RESPONSABLE MTTO: _______________________
OBSERVACIONES:
REGISTRO DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN | [5 empty] | FOTOGRAFÍA DEL BIEN
| Nombre del Responsable: ______________________________________________ |  |  |  |  | 1. Adjuntar registro fotográfico del equipo.
| Cargo: _____________________________________________________________________ |  |  |  |  | 2. Adjuntar registro fotográfico del área.
| Email:_____________________________________________________________________ |  |  |  |  | 3. Adjuntar factura de adquisición del equipo.
Teléfono:__________________________________________________________________
Firma:_____________________________________________________________________
Fecha:_____________________________________________________________________
si
no
Operativo
No Operativo
SI
NO

## CD-002-HPMP-EQU
|  | HOJA DE PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario | [7 empty] | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  | CÓDIGO: 002
DATOS DE UBICACIÓN DEL BIEN | [7 empty] | DESCRIPCIÓN DEL BIEN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:_____________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | TIPO DE BIEN: |  |  | Equipo Biomédico
ZONA / DISTRITO: __________________________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | NOMBRE DEL EQUIPO: _______________________________________________________________________________________________________
PROVINCIA / CIUDAD: _____________________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | # INVENTARIO:________________________________________________________________________________________________________________
UNICÓDIGO:________________________________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | OTRA REFERENCIA:__________________________________________________________________________________________________________
SERVICIO: ___________________________________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | MARCA:_________________________________________________________________________________________________________________________
SUB SERVICIO/AMBIENTE: ______________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | MODELO:_______________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE CUSTODIO: __________________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | SERIE:__________________________________________________________________________________________________________________________
AÑO DE FABRICACIÓN:______________________________________________________________________________________________________
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO
PERIODICIDAD: |  | BIMENSUAL |  | TRIMESTRAL |  |  | SEMESTRAL |  |  |  | ANUAL |  | OTRO
ITEM | PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | SI |  | NO |  | N/A | OBSERVACIONES
1 | Verificar las condiciones ambientales del equipo
2 | Revisar el estado externo del equipo (carcasa)
3 | Comprobar el estado de conectores, cables, accesorios, etc
4 | Realizar limpieza integral interna del equipo
5 | Examinar los componentes internos y verificar que no se encuentren sulfatados ni presenten deterioro
6 | Realizar la limpieza integral externa del equipo
7 | Comprobar el funcionamiento del botón encendido y apagado del equipo
8 | Comprobar el funcionamiento de los botones externos del equipo (En el caso que aplique)
9 | Comprobar el funcionamiento del sistema de alarmas audibles y visuales
10 | Comprobar el estado de la impresora (En el caso que aplique)
11 | Comprobar el funcionamiento con la central de monitoreo (en el caso que aplique)
12 | Comprobar el estado y funcionamiento de baterías (en el caso que aplique)
13 | Comprobar el funcionamiento de todos los modos de operación del equipo.
14 | Comprobar el anclaje del equipo a la base de pared o a la base en la cual se encuentre ubicado (en el caso que aplique)
15
16
17
18
19
20
21
22
NOTA: Complementar la ejecución de la rutina dependiendo del equipo biomédico con el manual del fabricante o recomendación del prestador externo de servicio.
REPUESTOS EMPLEADOS:
[5 empty] | CATIDAD | DESCRIPCIÓN
EL EQUIPO REQUIERE:
| 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | 2. CALIBRACIÓN |  |  |  | 3. BAJA |  |  | 4. OTRO
ESTADO DEL EQUIPO:
|  |  |  | 1. OPERATIVO |  |  |  |  | 2. NO OPERATIVO
TIPO DE MANTENIMIENTO
|  |  | 1. INTERNO |  |  | 2. EXTERNO |  |  |  |  | 2. OTRO
OTROS DATOS:
FECHA DE REALIZACIÓN: (INICIO / FINALIZACIÓN)
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE:
TIEMPO DE EJECUCIÓN:
OBSERVACIONES:
1
2
3
4

## CD-003-CMP
|  | CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO AÑO:_____________ Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario | [48 empty] | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | [12 empty] | CÓDIGO: 003
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD:_________________________________________________________________________________________ | [23 empty] | PROVINCIA / CIUDAD: ________________________________________________________________________________ | [28 empty] | ÁREA/SERVICIO:_____________________________________________________
| ZONA / DISTRITO: __________________________________________________________________________________________________________ | [23 empty] | UNICÓDIGO: ____________________________________________________________________________________________
Nº | DESCRIPCIÓN |  | CUATRIMESTRE #1 | [19 empty] | CUATRIMESTRE #2 | [19 empty] | CUATRIMESTRE #3 | [19 empty] | SUMA DE MANTENIMIENTOS | TECNICO RESPONSABLE
|  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | PLAN
REAL
2 |  | PLAN
REAL
3 |  | PLAN
REAL
4 |  | PLAN
REAL
5 |  | PLAN
REAL
6 |  | PLAN
REAL
7 |  | PLAN
REAL
8 |  | PLAN
REAL
9 |  | PLAN
REAL
10 |  | PLAN
REAL
11 |  | PLAN
REAL
12 |  | PLAN
REAL
13 |  | PLAN
REAL
14 |  | PLAN
REAL
15 |  | PLAN
REAL
16 |  | PLAN
REAL
17 |  | PLAN
REAL
18 |  | PLAN
REAL
19 |  | PLAN
REAL
20 |  | PLAN
REAL
21 |  | PLAN
REAL
22 |  | PLAN
REAL
23 |  | PLAN
REAL
24 |  | PLAN
REAL
25 |  | PLAN
REAL
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO: _______________________________________________________ FIRMA Y SELLO:_______________________________ |  |  | OCTUBRE 5: FECHA: ___________________________________
RESPONSABLE DE AREA / SERVICIO: _______________________________________________________ FIRMA Y SELLO:_______________________________

## CD-004-CFMP
| CÁLCULO DE LA FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  | CÓDIGO: 004
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:_________________________________________________________________________________________ |  |  |  | PROVINCIA / CIUDAD: _____________________________________________________________________________________________________
ZONA / DISTRITO: __________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | UNICÓDIGO: _______________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL EQUIPO | RIESGO FISICO (RF) 1 - 4 | FUNCIÓN DEL EQUIPO (FE) 2 - 10 | REQUISITOS DE MANTENIMIENTO (RM) 1 - 5 | DESGASTE MECÁNICO (DM) 0 - 5 | FRECUENCIA DE USO (FU) 1 - 5 | ANTECEDENTE DEL EQUIPO (AE) +2, +1, 0, -1, -2 | PUNTAJE | FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FMP)
|  |  | PUNTUACIÓN | FRECUENCIA
|  |  | 21 en adelante | TRIMESTRAL
|  |  | 15 a 20 | SEMESTRAL
|  |  | 1 a 14 | ANUAL

## EJEMPLOS FM
| CALCULO DE LA FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS |  | CÓDIGO: 004
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:_________________________________________________________________________________________ |  |  |  | PROVINCIA / CIUDAD: _________________________________________________________
ZONA / DISTRITO: __________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | UNICÓDIGO: _____________________________________________________________________
NOMBRE DEL EQUIPO | RIESGO FISICO (RF) 1 - 4 | FUNCIÓN DEL EQUIPO (FE) 2 - 10 | REQUISITOS DE MANTENIMIENTO (RM) 1 - 5 | DESGASTE MECÁNICO (DM) 0 - 5 | FRECUENCIA DE USO (FU) 1 - 5 | ANTECEDENTE DEL EQUIPO (AE) +2,+1, 0, -1, -2 | PUNTAJE | FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FMP)
Torre de imágenes para cirugía Laparoscópica | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | Semestral
Cabina de Flujo Laminar | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | Semestral
Lámpara Cielítica | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | Semestral
Desfibrilador con monitor | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | Semestral
Electrobisturí | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | Semestral
Sacaleche | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | Anual
Electrocardiógrafo | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | Semestral
Equipo de Rayos X | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | Semestral
Resonancia Magnética Nuclear | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | Semestral
Ecógrafo doppler color | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 20 | Semestral
Máquina de anestesia | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 21 | Trimestral
Incubadora de cuidados intensivos | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 23 | Trimestral
Monitor multiparámetro para monitoreo permanente de signos vitales en cuidado intensivo / anestesiología | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | Semestral
Sistema de video endoscopía | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | Semestral
Esterilizador con generador de vapor, dos puertas | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 20 | Semestral
Cuna de calor radiante con resucitador | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 21 | Trimestral
Respirador neonatal con alta frecuencia | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 21 | Trimestral
Telemando Digital | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 19 | Semestral
Tomógrafo Axial Computarizado | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | Semestral
|  |  | PUNTUACIÓN | FRECUENCIA
|  |  | 21 EN ADELANTE | TRIMESTRAL
|  |  | 15 a 20 | SEMESTRAL
|  |  | 1 a 14 | ANUAL

## CD-005-TVU
| TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario |  |  | CÓDIGO: 005
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: _______________________________________ |  |  | PROVINCIA / CIUDAD: ____________________________________________
ZONA / DISTRITO: ____________________________________________________________ |  |  | UNICÓDIGO: _________________________________________________________
CATEGORÍA / CLASIFICACIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  | VIDA UTIL (AÑOS)
EQUIPAMIENTO DE CARDIOLOGÍA |  | Desfibrilador |  | 6
|  | Desfibrilador con monitor y paletas externas |  | 10
|  | Electrocardiógrafo de 12 derivaciones |  | 10
|  | Grabadora Holter con ECG |  | 10
|  | Equipo Holter para medición de presión arterial no invasiva |  | 10
|  | Prueba de esfuerzo |  | 7
|  | Sistema de prueba de esfuerzo ECG y SpO2 |  | 7
EQUIPAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA |  | Báscula electrónica con tallímetro |  | 10
|  | Centro de diagnóstico mural |  | 8
|  | Detector de latidos fetales |  | 8
|  | Electroencefalógrafo con índice espectral |  | 10
|  | Equipo de electromiografía estacionario para potenciales evocados |  | 10
|  | Equipo de Urodinamia |  | 8
|  | Equipo de diagnóstico portatil |  | 10
|  | Esfigmomanómetro aneroide rodable |  | 10
|  | Fonendoscopio estándar |  | 10
|  | Fonendoscopio neonatal |  | 10
|  | Lámpara examen rodable |  | 10
|  | Oximetro de dedo de Pulso |  | 2
|  | Pesabebés electrónico |  | 10
|  | Termómetro digital |  | 2
|  | Termómetro electrónico tipo hospitalario |  | 5
|  | Unidad de exploración de ORL con microscopio de consulta |  | 8
EQUIPAMIENTO DE IMAGEN |  | Delantal de protección con plomo |  | 10
|  | DENSITÓMETRO DE CUERPO COMPLETO |  | 10
|  | Doppler vascular |  | 10
|  | Doppler Transcraneal Unilateral |  | 10
|  | Doppler transcraneal Bilateral |  | 10
|  | Ecocardiógrafo con transductor transesofágico |  | 10
|  | Ecografo portátil con doppler color para bloqueos en anestesia, accesos vasculares y vias centrales |  | 10
|  | Ecógrafo para ginecología |  | 10
|  | Ecógrafo de oftalmología |  | 10
|  | Ecógrafo Digital Doppler para uso General en Urología, Vascular, Gineco Obstetricia, Abdomen, Partes Pequeñas |  | 10
|  | Ecógrafo portátil polivalente |  | 10
|  | Ecógrafo Pediátrico |  | 10
|  | Ecógrafo Doppler Color, 3D |  | 10
|  | Equipo de litotricia extracorpórea por ondas de choque con equipo de radiología digital incorporado |  | 10
|  | Equipo de Rayos X digital de un (1) detector |  | 10
|  | Equipo de Rayos X digital portátil |  | 10
|  | Equipo de Radiología digital cielítico de dos detectores e Impresora en seco |  | 10
|  | Equipo de Rayos X móvil análogo, con digitalizador |  | 10
|  | Gafas o lentes de protección radiológica |  | 10
|  | Guantes Pb |  | 10
|  | Impresora Láser de alta resolución para Imagenología con Mastografía |  | 10
|  | Intensificador de Imagen Básico Portátil (Arco en C) |  | 10
|  | Intensificador de Imagen portátil (Arco en C) |  | 10
|  | Equipo de Mamografía Digital |  | 10
|  | Ortopantomógrafo digital |  | 10
|  | Pantalla portátil de protección plomada |  | 10
|  | Protector de tiroides para rayos x |  | 10
|  | Protección gonadales para rayos X |  | 10
|  | Rayos X Odontológico de Pared más visiógrafo |  | 10
|  | Equipo de Imagen por Resonancia Magnética Nuclear de 1,5 T |  | 10
|  | EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE 3 TESLAS |  | 10
|  | Equipo de Angiografía digital de arco en C |  | 10
|  | Equipo de Radiología digital de dos detectores e impresora |  | 10
|  | Sistema de Digitalización para Imágenes Radiográficas y Mamográficas |  | 10
|  | Sistema de Imágenes tipo TAC Helicoidal de 16 cortes |  | 10
|  | Sistema de Imágenes tipo TAC Helicoidal de 64 cortes |  | 10
|  | Equipo de Rayos X telecomandado de imagen digital |  | 10
EQUIPAMIENTO DE ODONTOLOGÍA |  | Cavitrón |  | 5
|  | Compresor a pistón seco, 1.5 kW. Con caja de insonorización |  | 10
|  | Compresor aire Trifásico 50 l insonorizado |  | 10
|  | Compresor de aire insonorizado. |  | 10
|  | Equipo odontológico portátil |  | 5
|  | Lámpara de polimerización |  | 7
|  | Sistema Rotatorio para endodoncia con localizador de ápex. |  | 2
|  | Unidad dental completo con manguera por sistema Colibrí. |  | 8
|  | Vibrador de amalgama |  | 5
EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN |  | Autoclave de sobremesa con impresora |  | 6
|  | Autoclave de mesa de 65 a 85 litros con impresora |  | 6
|  | Autoclave de mesa de 45 - 65 litros |  | 6
|  | Esterilizador a vapor de una puerta y 1 ME |  | 8
|  | Esterilizador a vapor de dos puertas |  | 8
|  | Esterilizador de biberones |  | 10
|  | Esterilizador de peróxido de una sola puerta |  | 8
|  | Estufa incubadora 50 litros. |  | 10
|  | Estufa de CO2 |  | 5
|  | Estufa incubadora de hasta 300 ºC (250 L) para uso en laboratorio clínico |  | 5
|  | Estufa para secado y esterilización |  | 5
|  | Esterilizador a vapor autogenerado de una puerta |  | 8
|  | Esterilizador de peróxido de hidrógeno de dos puertas |  | 8
|  | Esterilizador a vapor de dos puertas sin generador de vapor, capacidad 8 contenedores |  | 8
|  | Esterilizador a vapor de dos puertas con generador de vapor, capacidad 8 contenedores |  | 8
|  | Esterilizador a vapor de dos puertas a vapor central, capacidad 4 contenedores. |  | 8
|  | Esterilizador autogenerado de una puerta, baja capacidad |  | 8
|  | Horno esterilizador y despirogenerador de calor seco |  | 5
|  | Lavadora de material para alta desinfección |  | 8
|  | Lavadora de vidrio |  | 8
|  | Lavadora termodesinfectadora de dos puertas |  | 8
|  | Lavadora termodesinfectadora de dos puertas capacidad 15 x DIN 1/1 |  | 8
|  | Lavadora de instrumental quirúrgico de alta desinfección para 50 a 65 litros |  | 8
|  | Lavadora procesadora para limpieza y desinfección de endoscopios |  | 8
EQUIPAMIENTO RESPIRATORIO |  | BIPAP (Doble nivel de presión positiva de la vía aérea) |  | 10
|  | CPAP nasal para neonatos |  | 10
|  | Equipo de reanimación manual de adulto |  | 10
|  | Equipo de reanimación manual para neonatal |  | 10
|  | Espirómetro con pulsioximetría incorporada |  | 8
|  | Flujómetro para O2 con humidificador esterilizable |  | 10
|  | Nebulizador básico |  | 10
|  | Nebulizador |  | 10
|  | Ventilador de transporte |  | 8
|  | Respirador Neonatal |  | 8
|  | Ventilador de turbina para NIV, BIPAP |  | 8
|  | Respirador ventilación convencional cuidados intensivos |  | 8
|  | Respirador Neonatal con Alta Frecuencia |  | 8
|  | Vacuómetro |  | 10
|  | Vacuometro de uso adulto/pediátrico |  | 10
EQUIPAMIENTO QUIRÚRGICO Y TERAPIA INTENSIVA |  | Accesorios mesa quirúrgica de ginecología/urología |  | 10
|  | Accesorios para mesa quirúrgica de uso en ORL |  | 10
|  | Accesorios mesa quirúrgica de traumatología I |  | 10
|  | Accesorios mesa quirúrgica de traumatología II |  | 10
|  | Accesorios mesa quirúrgica de traumatología III |  | 10
|  | Aspirador quirúrgico contínuo |  | 10
|  | Aspirador portátil de uso médico |  | 10
|  | Aspirador Ultrasónico para Neurocirugía |  | 10
|  | Bomba de infusión de jeringa |  | 10
|  | Bomba de irrigación para endoscopio |  | 10
|  | Bomba de infusión |  | 10
|  | Bomba de infusión volumétrica de dos canales |  | 10
|  | Calentador de fluidos |  | 8
|  | Columna de techo para anestesia y cirugía |  | 10
|  | Columna techo para anestesia, cirugía y endoscopia |  | 10
|  | Craneotomo eléctrico |  | 8
|  | Dermatomo |  | 10
|  | Electrobisturí |  | 10
|  | Electrocauterio para uso ambulatorio y consultorios |  | 10
|  | Equipo básico de anestesia para sala de RMN |  | 10
|  | Equipo de monitoreo intraoperatorio |  | 10
|  | Lámpara quirúrgica básica de techo (Lámpara Cielítica) |  | 10
|  | Lámpara quirúrgica portátil tipo LED |  | 10
|  | Lámpara quirúrgica tipo LED de dos cúpulas |  | 10
|  | Lámpara quirúrgica tipo LED de tres cúpulas con sistema de cámara integrado |  | 10
|  | Mesa de cirugía electrohidráulica universal con accesorios generales |  | 10
|  | Mesa Quirúrgica para Oftalmología |  | 10
|  | Mesa de operaciones de especialidades |  | 10
|  | Mesa de operaciones para traumatología |  | 10
|  | Neuronavegador |  | 10
|  | Perforador para traumatología |  | 8
|  | Equipo recuperador de sangre perioperatoria sangrado lento, Ortopedia |  | 8
|  | Recuperador de sangre perioperatoria de sangrado rápido |  | 8
|  | Sistema de calentamiento para pacientes |  | 8
|  | Torniquete digital |  | 10
|  | Unidad o máquina básica de anestesia con monitorización de parámetros vitales |  | 10
|  | Unidad de electrocirugía con bomba de lavado |  | 10
|  | Unidad electroquirúrgica con coagulación Plasma - Argón |  | 7
|  | Unidad Electroquirúrgica con sellador de vasos y RTU Bipolar con solución salina de Alta gama |  | 10
EQUIPAMIENTO DE NEONATOLOGÍA |  | Bilirrubinómetro |  | 8
|  | Campana concentradora de O2 (Oxihood) |  | 10
|  | Cuna de calor radiante con gases |  | 8
|  | Cuna de calor radiante con gases |  | 8
|  | Incubadora para cuidado intensivos neonatales |  | 10
|  | Incubadora de Transporte con Ventilador y Monitor Incorporado |  | 10
|  | Incubadora de transporte para recién nacidos, básica |  | 10
|  | Lámpara de Fototerapia tipo LED |  | 10
EQUIPAMIENTO DE MONITORIZACIÓN |  | Pulsioxímetro y capnógrafo transcutáneo |  | 8
|  | Central de monitoreo con capacidad para Diez y seis (16) pacientes |  | 10
|  | Central de monitoreo con capacidad para treinta y dos (32) pacientes |  | 10
|  | Central de monitoreo con capacidad para ocho (8) pacientes |  | 10
|  | Monitor de signos vitales básico |  | 10
|  | Monitor anteparto |  | 8
|  | Monitor multiparámetro con rango de medición de índice biespectral |  | 10
|  | Monitor multiparámetro básico para trasporte de pacientes neonatal |  | 10
|  | Monitor multiparámetro básico para trasporte de pacientes |  | 10
|  | Monitor materno/fetal intraparto |  | 8
|  | Monitor multiparámetro para monitoreo permanente de signos vitales en cuidado intensivo / anestesiología |  | 10
|  | Monitor de signos vitales para cuidado intermedio |  | 10
|  | Monitor NIBP, SpO2 |  | 10
|  | Monitores multiparámetros para Presión Arterial Invasiva, PIC y CO2 |  | 10
|  | Monitor de Presión Intracraneal PIC |  | 10
|  | Monitor de presión arterial en ejercicio |  | 10
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO |  | Agitador magnético con calentador |  | 10
|  | Agitador tipo vortex |  | 10
|  | Agitador orbital para tubos |  | 10
|  | Agitador lineal de plaquetas con cámara de temperatura controlada |  | 10
|  | Agitador de plaquetas con cámara 96 unidades |  | 10
|  | Aglutinoscopio |  | 10
|  | Analizador automático de Sangre Oculta en Heces |  | 5
|  | Analizador semi-automático de tiras de orina |  | 5
|  | Analizador de gases y electrolitos en sangre |  | 4
|  | Equipo de electrolitos automático |  | 7
|  | Analizador de química clínica automático |  | 5
|  | Analizador de química clínica de 100 test |  | 5
|  | Analizador automático de química sanguínea (media producción) |  | 5
|  | Analizador Portátil de gases y electrolitos en sangre |  | 4
|  | Analizador inmunológico con quimioluminiscencia |  | 5
|  | Analizador automático de química sanguínea (baja producción) |  | 5
|  | Equipo automatizado Elisa |  | 5
|  | Armario refrigerado para bolsas de sangre |  | 10
|  | Hemoteca de bolsas de sangre de 1200 L |  | 10
|  | Balanza analítica de precisión 220 gramos |  | 10
|  | Balanza electrónica de precisión |  | 10
|  | Balanza mezcladora digital para bolsas de sangre |  | 10
|  | Balanza de dos platillos |  | 10
|  | Balanza de precisión de 6 Kg |  | 10
|  | Baño María grande |  | 10
|  | Baño de flotación de tejidos |  | 10
|  | Bloque Seco para tubos |  | 10
|  | Bloque seco para tubos de mínimo 5 ml para laboratorio. |  | 10
|  | Cabina de flujo laminar horizontal |  | 10
|  | Cabina de flujo laminar horizontal (nutrición parenteral, 1 plaza) |  | 10
|  | Cabina de seguridad biológica clase II B2 |  | 10
|  | Cabina de flujo laminar vertical para PCR |  | 10
|  | Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2 |  | 10
|  | Refrigeradores portátiles para transporte de sangre (15 bolsas) |  | 10
|  | Refrigeradores portátiles para transporte de sangre ( 8 bolsas) |  | 10
|  | Refrigeradores portátiles para transporte de sangre (4 bolsas) |  | 10
|  | Refrigeradores portátiles para transporte de sangre (25 bolsas) |  | 10
|  | Refrigeradores portátiles para transporte de sangre (25 bolsas por compresor) |  | 10
|  | Refrigeradores portátiles para transporte de sangre (18 bolsas, por compresor) |  | 10
|  | Centrífuga de 12 tubos |  | 4
|  | Centrifuga para bolsas de sangre |  | 8
|  | Centrífuga refrigerada |  | 8
|  | Centrìfuga de Hematocrìto |  | 6
|  | Centrífuga de mediana de capacidad |  | 8
|  | Centrífuga tipo serofuge |  | 9
|  | Centrífuga para tarjetas |  | 6
|  | Coagulómetro portátil |  | 2
|  | Contador hematológico baja producción |  | 10
|  | Conector de tubos estériles |  | 10
|  | Criostato altas prestaciones |  | 10
|  | Cubeta para Tinción de placas |  | 10
|  | Descongelador de plasma |  | 10
|  | Destilador de Agua |  | 10
|  | Dispensador modular de Parafina con plancha fría |  | 10
|  | Equipo de Inmunohematología de tecnología abierta para Banco de Sangre. |  | 5
|  | Equipo autoanalizador de química sanguínea semiautomático |  | 5
|  | Equipo de Aféresis |  | 5
|  | EQUIPO AUTOMÁTICO AUTOCOLOREADOR DE LAMINILLAS |  | 10
|  | Espectrofotómetro dedicado para A. Nucleicos y Proteínas |  | 8
|  | Estación para Citogenética |  | 10
|  | Glucómetro portátil |  | 2
|  | Gradilla para tinción de placas |  | 10
|  | Hemoglobinómetro |  | 5
|  | Homogeneizador para hematología |  | 10
|  | Incubadora de Indicador Biológico |  | 5
|  | Incubadora para tarjetas |  | 5
|  | Infusor rápido con calentamiento de fluidos |  | 8
|  | Lactoacidímetro |  | 8
|  | Mechero de Bunsen |  | 10
|  | Mechero para alcohol |  | 10
|  | Microtomo semiautomático |  | 10
|  | Micrótomo automatizado |  | 10
|  | Microcentrífuga refrigerada para tubos de 1,5 a 2 ml” |  | 10
|  | Minicentrífuga para tubos de 0,2 a 1,5 ml. |  | 4
|  | PCR en tiempo real |  | 10
|  | Potenciométro para medición de PH |  | 2
|  | Piano de contaje de Globulos BLancos |  | 10
|  | Juego de Pipetas Automática de volúmen Fijo |  | 5
|  | Juego de Pipeta Automática de Volumen Variable |  | 5
|  | Procesador de tejidos |  | 10
|  | Refractómetro para identificar líquidos |  | 5
|  | Reloj cronómetro digital |  | 10
|  | Secuenciador genético de 8 capilares |  | 8
|  | Sellador de bolsa de sangre |  | 10
|  | Sistema Lector de Elisa |  | 5
|  | Sistema automático para procesamiento de hemocultivos |  | 5
|  | Sistema automatizado de identificación bacteriológica |  | 5
|  | Sistema de Fotodocumentador de Geles |  | 10
|  | Sistema de electroforesis horizontal con fuente |  | 8
|  | Sistema de extracción automatizado de ADN |  | 5
|  | Sistema de electroforesis vertical con fuente |  | 8
|  | Termohigrómetro |  | 10
|  | Termómetro digital con sonda de acero |  | 10
|  | Termómetro digital infrarrojo |  | 10
|  | Termociclador de Gradiente |  | 5
|  | Visor de partículas |  | 10
EQUIPAMIENTO MICROSCOPÍA |  | Microscopio especular |  | 10
|  | Microscopio para cirugía ORL |  | 10
|  | Microscopio para neurocirugía con fluorescencia |  | 10
|  | Microscopio para neurocirugía (II) |  | 10
|  | Microscopio quirúrgico para cirugía oftalmología |  | 10
|  | Microscopio Binocular |  | 10
|  | MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA HEMATOLOGÍA |  | 10
EQUIPAMIENTO DIÁLISIS |  | Máquina para hemodiálisis |  | 8
|  | Máquina de Circulación Extracorpórea |  | 8
|  | Tromboelastograma |  | 8
EQUIPAMIENTO BANCO DE LECHE |  | Acidímetro de leche |  | 8
|  | Baño María para leche humana |  | 10
|  | Calentador de biberones |  | 10
|  | ENFRIADOR RÁPIDO TIPO MONOBLOQUE |  | 8
|  | Pasteurizadora para leche humana |  | 8
|  | Extractor automático de leche para uso hospitalario |  | 8
|  | Termo de leche 14 L |  | 10
EQUIPAMIENTO DE DERMATOLOGÍA |  | Cabina PUVA |  | 8
|  | Dermatoscopio |  | 8
|  | Lámpara lupa |  | 8
|  | Mallador de Injerto de Piel (Expansor de Piel) |  | 8
EQUIPAMIENTO DE OFTALMOLOGÍA |  | Barra de esquiascopía |  | 10
|  | Barra de prismas |  | 10
|  | Barra de Prismas Horizontal/vertical |  | 10
|  | Caja de Lentes de prueba con monturas universal e infantil |  | 10
|  | Campímetro automático |  | 10
|  | Facoemulsificador con vitreofago |  | 8
|  | Facoemulsificador |  | 8
|  | Laser Nd: YAG |  | 7
|  | Lensómetro |  | 10
|  | Lámpara de hendidura |  | 10
|  | Oftalmoscopio-retinoscopio recargable 2 mangos |  | 7
|  | Oftalmoscopio Indirecto |  | 7
|  | Pantalla de optotipos |  | 10
|  | Paquímetro |  | 10
|  | Refractómetro - queratómetro automático |  | 10
|  | Refractómetro portátil para niños |  | 10
|  | Regla esquioscopia |  | 10
|  | Retinógrafo digital con conjunto de lentes y angiografía fluoresceínica |  | 10
|  | Retinógrafo no midriático |  | 10
|  | Retinógrafo/Angiógrafo |  | 10
|  | Rinomanometría |  | 10
|  | Set antropométrico Isaak |  | 10
|  | Test de colores |  | 10
|  | Tinus Test y test de la mosca |  | 10
|  | Tomógrafo de coherencia óptica |  | 10
|  | Tonómetro de no contacto (aire) |  | 10
|  | Unidad Compacta de exploración oftalmológica |  | 10
EQUIPAMIENTO DE FIBRA ÓPTICA Y LÁSER |  | Cistoscopio |  | 10
|  | Colposcopio Cervico Uterino con Sistema de Video |  | 10
|  | Colposcopio LED |  | 10
|  | Resectoscopio bipolar rotativo de flujo contínuo |  | 10
|  | FIBROSCOPIO PORTÁTIL PARA INTUBACIÓN |  | 10
|  | Fibroscopio Flexible para fibra láser ‐ urología |  | 10
|  | FIBROSCOPIO ‐ COLEDOCOSCOPIO |  | 10
|  | Laringoscopio estándar para adulto y pediátrico |  | 10
|  | Laringoscopio neonatológico |  | 10
|  | Láser de Holmio para litotricia intracorpórea |  | 10
|  | Torre de Imagen para broncoscopias y videobroncoscopias |  | 10
|  | Torre de imágenes para cirugía Laparoscópica |  | 10
|  | Torre de imagen para gastroscopias y colonoscopias |  | 5
|  | Torre de Artroscopia |  | 10
|  | Torre de Urología |  | 10
|  | Uretrotomo |  | 10
|  | Uretrero - Renoscopio Flexible |  | 10
|  | VIDEOBRONCOSCOPIO BÁSICO |  | 10
|  | Nasolaringoscopio digital con torre de video |  | 4
|  | Videobroncoscopio pediátrico |  | 10
EQUIPAMIENTO DE REFRIGERACIÓN |  | Cámara de Cadáveres de dos cuerpos |  | 10
|  | Congelador vertical, - 40 ºC |  | 10
|  | Congelador para Laboratorio |  | 10
|  | Congelador vertical -40 ºC, 400 L |  | 10
|  | Congelador para bolsas de plasma (Promedio 50 bolsas) |  | 10
|  | Congelador para bolsas de plasma (promedio 100 bolsas) |  | 10
|  | Congelador para bolsas de plasma (promedio 300 bolsas) |  | 10
|  | Cámara de cadaveres de 10 cuerpos |  | 10
|  | Cámara de Cadáveres capacidad 6 cuerpos |  | 10
|  | Cámara de cadáveres de cuatro cuerpos |  | 10
|  | Enfriador de botellas, 580 l. |  | 10
|  | Frigorífico con congelador 300 L |  | 10
|  | Hemoteca para bolsas de sangre (Promedio 500 bolsas) |  | 8
|  | Hemoteca para bolsas de sangre (Promedio 300 bolsas) |  | 8
|  | Hemoteca para bolsas de sangre (promedio 100 bolsas) |  | 8
|  | Hemoteca para bolsas de sangre (Promedio 50 bolsas) |  | 8
|  | Hemoteca para 60 a 100 bolsas de sangre |  | 8
|  | Hemoteca para 100 a 200 bolsas de sangre |  | 8
|  | Hemoteca para 200 a 500 bolsas de sangre |  | 8
|  | Mini refrigeradora de 4 a 5 pies |  | 10
|  | Nevera para el transporte de muestras de laboratorio |  | 10
|  | Refrigeradora bajo mesa 1 a 10°C, 130‐150 L |  | 10
|  | Refrigerador Profesional, con capacidad mínima de 560 Litros |  | 10
|  | Refrigerador profesional +2 a +14ºC , 1230 L |  | 10
|  | Refrigerador para Hogar |  | 10
|  | Refrigerado-congelador para Laboratorio |  | 10
|  | Refrigerador para medicamentos |  | 10
|  | Refrigeradora con puerta de vidrio para cocina |  | 10
|  | Refrigerador para vacunas |  | 10
|  | Ultracongelador -86 ºC , 700 L |  | 10
|  | Ultracongelador vertical 550 L |  | 10
EQUIPAMIENTO DE AUDIOMETRÍA |  | Audiómetro de diagnostico básico con cabina audiométrica |  | 8
|  | Equipo de audiología para potenciales evocados |  | 8
|  | Equipo de emisiones otacústicas portátil |  | 8
|  | Impedanciómetro clínico |  | 8
|  | Set de audiometría infantil y campo abierto para cabina |  | 8
EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN |  | Analizador de composición corporal por Bio-Impedancia |  | 8
|  | Dispositivo de reeducación de tobillos |  | 10
|  | Baño de contraste de extremidades inferiores |  | 8
|  | Baño de contraste de extremidades superiores |  | 8
|  | Baño de parafina portátil |  | 8
|  | Baño de remolinos |  | 8
|  | Sistema de baño termo controlado por ultrasonido |  | 8
|  | Tanque de Hubbard para hidroterapia |  | 8
|  | Baño de cajón |  | 10
|  | Baño de parafina miembros superiores |  | 8
|  | Baño de parafina miembros inferiores |  | 8
|  | Bicicleta estática |  | 10
|  | Bicicleta Estacionaria Infantil |  | 10
|  | Caminadora eléctrica |  | 10
|  | Cicloergómetro de uso médico |  | 8
|  | Colchoneta para rehabilitación |  | 10
|  | Cuerda para saltar |  | 10
|  | Dinamómetro digital de Puño |  | 8
|  | Elíptica |  | 10
|  | Equipo de Electroterapia |  | 8
|  | Equipo tracción continua e intermitente con camilla |  | 10
|  | Equipo de Láser Terapia |  | 8
|  | Equipo de Magnetoterapia |  | 8
|  | Equipo de onda de choque |  | 8
|  | Equipo de Onda Corta |  | 8
|  | Equipo de Salto, Fuerza, Velocidad y Reacción |  | 8
|  | Equipo de biomecánica |  | 8
|  | Ergoespirómetro |  | 8
|  | Escalera con rampa |  | 10
|  | Escalera de dedos |  | 10
|  | Espaldera de un cuerpo |  | 10
|  | Estimulador multifuncional |  | 8
|  | Goniómetro para grandes articulaciones |  | 10
|  | Goniómetro para pequeñas articulaciones |  | 10
|  | Equipo de hidrocalor para cuatro compresas |  | 8
|  | Jaula de Rocher completa para poleoterapia |  | 10
|  | Juego de cuñas |  | 2
|  | Juego de rulos para fisioterapia |  | 2
|  | Juego de sacos de arena para rehabilitación |  | 2
|  | Banca para vestidores de 80cm |  | 10
|  | Juego de poleas |  | 10
|  | Juego de pesas con soporte |  | 10
|  | Juego de 3 balones terapeúticos |  | 2
|  | Vibrador masajeador |  | 8
|  | Mesa universal para mano y tendones |  | 8
|  | Multifuerza |  | 10
|  | Muelles multicolor |  | 5
|  | Muñequeras y tobilleras lastradas de 0,5 a 5 Kg |  | 5
|  | Barras paralelas de 3,5 m. |  | 10
|  | Barras Paralelas |  | 10
|  | Pelota de estabilidad esferodinámica-esferoterapia-musculación |  | 2
|  | Percutor para fisioterapia respiratoria |  | 8
|  | Plataforma dinamográfica de coordinación, balance,salto y fuerza |  | 8
|  | Podómetro |  | 8
|  | Podoscopio |  | 8
|  | Congelador mas juego de compresas frías |  | 8
|  | Reloj pulsómetro |  | 5
|  | Rodillo de esponja para rehabilitación |  | 2
|  | Rueda de hombro fijada a pared |  | 8
|  | Sierra eléctrica corta yesos |  | 8
|  | Silla de cuádriceps, con brazos y pesas |  | 10
|  | Tabla de bohler |  | 5
|  | Tanque de 12 compresas |  | 8
|  | Tanque de inmersión rectangular |  | 8
|  | TENS portátil |  | 8
|  | Trampolín |  | 8
|  | Unidad de ultrasonido y electroterapia combinada |  | 8
|  | Ultrasonido para Rehabilitación |  | 8

## CD-006-CDNR
| CLASIFICACION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN SU RIESGO SANITARIO Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario |  | CÓDIGO: 006
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:_________________________________________________________________________________________ |  | PROVINCIA / CIUDAD: _________________
ZONA / DISTRITO: __________________________________________________________________________________________________________ |  | UNICÓDIGO: _____________________________
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  | RIESGO | NIVEL DE RIESGO
Acelerador lineal doble energía |  | MODERADO ALTO | III
Acelerador lineal para cirugía estereotáctica |  | MODERADO ALTO | III
Acelerador lineal intraoperatorio |  | MODERADO ALTO | III
Aglutinoscopio |  | MODERADO ALTO | III
Analizador automático de tiras de orina |  | BAJO | I
Analizador de gases, iones en sangre con cooximetría |  | BAJO | I
Analizador de química clínica de 100 test |  | BAJO | I
Analizador automático de química clínica 200 Pruebas/h |  | BAJO | I
Analizador Portátil de gases y electrolitos en sangre |  | BAJO | I
Analizador inmunológico con quimioluminiscencia |  | BAJO | I
Analizador de bioimpedancia |  | BAJO | I
Analizador automático de química sanguínea (baja producción) |  | BAJO | I
Andador de adultos sin ruedas. |  | BAJO | I
Aspirador para entorno quirúrgico |  | MODERADO BAJO | II
Aspirador portátil, 30 l/min |  | MODERADO BAJO | II
Aspirador Ultrasónico - Neurocirugía |  | MODERADO BAJO | II
Audiómetro de 2 canales con cabina audiométrica |  | MODERADO BAJO | II
Audífono digital retro auricular para pérdidas auditivas de leves a moderadas para adulto. |  | MODERADO BAJO | II
Audífono digital retro auricular para pérdidas auditivas de leves a moderadas para niño. |  | MODERADO BAJO | II
Audífono digital retro auricular para pérdidas auditivas profundas para adulto. |  | MODERADO BAJO | II
Audífono digital retro auricular para pérdidas auditivas profundas para niño. |  | MODERADO BAJO | II
Audífono digital retro auricular para pérdidas auditivas severas para adulto. |  | MODERADO BAJO | II
Audífono digital retro auricular para pérdidas severas para niño. |  | MODERADO BAJO | II
Audiómetro de dos canales con módulo de logoaudiometría |  | MODERADO BAJO | II
Audífono Digital para pérdida de Leve a Moderada para Adultos y Niños/Niñas |  | MODERADO BAJO | II
Audífono Digital para pérdida profunda para Adultos y Niños/Niñas |  | MODERADO BAJO | II
Audífono Digital para pérdida severa para Adultos y Niños/Niñas |  | MODERADO BAJO | II
Balanza analítica |  | BAJO | I
Balanza precisión, 320 gr / 0,001 gr |  | BAJO | I
Balanza-agitador para bolsa sangre - digital |  | BAJO | I
Balanza Eléctrica |  | BAJO | I
Balanza de dos platillos |  | BAJO | I
Balanza de precisión de 6 Kg |  | BAJO | I
Balanza de piso para cocina industrial |  | BAJO | I
Balanza de mesa para cocina industrial |  | BAJO | I
Balanza digital de pisocon función madre -bebé, de transporte |  | BAJO | I
Bandeja isotérmica hospitalaria |  | BAJO | I
Barras de sujeción para parto vertical |  | BAJO | I
Baño María grande |  | BAJO | I
Baño María para leche humana |  | BAJO | I
Baño para flotación de tejidos |  | BAJO | I
Bilirrubinómetro |  | MODERADO BAJO | II
Biombo de tres cuerpos |  | BAJO | I
BIPAP (Doble nivel de presión positiva de la vía aérea) |  | MODERADO ALTO | III
Bloque Seco para tubos |  | MODERADO ALTO | III
Bloque seco para tubos de mínimo 5 ml para laboratorio. |  | MODERADO ALTO | III
Bomba volumétrica, 1 canal |  | MODERADO BAJO | II
Bomba volumétrica, 2 canales |  | MODERADO BAJO | II
Báscula electrónica + tallímetro |  | BAJO | I
Báscula pesa personas Digital |  | BAJO | I
Cabina de flujo laminar horizontal |  | MODERADO BAJO | II
Cabina de flujo laminar horizontal (nutrición parenteral, 1 plaza) |  | MODERADO BAJO | II
Cabina de seguridad biológica clase II |  | MODERADO BAJO | II
Cabina para PCR |  | MODERADO BAJO | II
Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2 |  | MODERADO BAJO | II
Caja de lentes aro plástico 232(incluida montura) |  | BAJO | I
Caja de Lentes de prueba con monturas universal e infantil |  | BAJO | I
Calentador de fluidos |  | BAJO | I
Calientabiberones |  | BAJO | I
Calentador de Paciente |  | BAJO | I
Cama de hospitalización I |  | BAJO | I
Cama de hospitalización II-EH |  | BAJO | I
Cama de UCI, eléctrica con bascula integrada |  | BAJO | I
Cama UTPR |  | BAJO | I
Campana de O2 |  | MODERADO ALTO | III
Cavitrón |  | MODERADO BAJO | II
Central de monitorización 32 pacientes |  | MODERADO ALTO | III
Centrífuga |  | BAJO | I
Centrífuga refrigerada |  | BAJO | I
Centrìfuga de Hematocrìto |  | BAJO | I
Centrífuga de 24 tubos |  | BAJO | I
Centrífuga tipo serofuge |  | BAJO | I
Cistoscopio |  | BAJO | I
Colposcopio |  | BAJO | I
Colposcopio LED |  | BAJO | I
Columna techo para anestesia y para cirugía (I) |  | MODERADO ALTO | III
Conjunto mural otoscopio-oftalmoscopio |  | MODERADO BAJO | II
Conector de tubos estériles |  | MODERADO BAJO | II
Contador hematológico automatizado |  | MODERADO ALTO | III
CPAP nasal para neonatos |  | BAJO | I
Cuna de calor radiante básica |  | BAJO | I
Cuna de calor radiante con resucitador |  | BAJO | I
Cuna de calor radiante UCI |  | BAJO | I
Cuna para recién nacidos |  | BAJO | I
Densitómetro de cuerpo entero |  | MODERADO ALTO | III
Dermatoscopio |  | BAJO | I
Desfibrilador bifásico |  | MODERADO ALTO | III
Desfibrilador con monitor, bifásico |  | MODERADO ALTO | III
Detector de latidos fetales |  | MODERADO BAJO | II
Doppler vascular |  | MODERADO BAJO | II
Doppler vascular sonda 5 y 8 MHz |  | MODERADO BAJO | II
Doppler Transcraneal Unilateral |  | MODERADO BAJO | II
Doppler transcraneal Bilateral |  | MODERADO BAJO | II
ECG 12 canales |  | MODERADO BAJO | II
Ecocardiógrafo con transductor transesofágico |  | MODERADO BAJO | II
Ecocardiografo digital doppler color |  | MODERADO BAJO | II
Ecocardiógrafo portátil para medir fracción de inyección, gasto cardíaco, función tisular y doppler |  | MODERADO BAJO | II
Ecocardiógrafo Pediatrico con Transductor Transesofágico |  | MODERADO BAJO | II
Ecografo portátil con doppler color para bloqueos en anestesia, accesos vasculares y vías centrales |  | MODERADO BAJO | II
Ecógrafo de alta gama Ginecología |  | MODERADO BAJO | II
Ecógrafo de oftalmología |  | MODERADO BAJO | II
Ecógrafo doppler color Alta Resolución |  | MODERADO BAJO | II
Ecógrafo doppler color digital, 4D |  | MODERADO BAJO | II
Ecógrafo para urología |  | MODERADO BAJO | II
Ecógrafo Potátil |  | MODERADO BAJO | II
Ecógrafo Pediatrico |  | MODERADO BAJO | II
Ecógrafo doppler color, 3D |  | MODERADO BAJO | II
Electrobisturí |  | MODERADO BAJO | II
Electroencefalógrafo digital (EEG) |  | MODERADO BAJO | II
Electrocauterio para uso ambulatorio y consultorios |  | MODERADO BAJO | II
Enfriador rápido tipo monobloque |  | BAJO | I
Equipo de Reanimación manual, adulto |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de Reanimación manual, neonatal |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de electroterapia |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de Urodinamia |  | MODERADO BAJO | II
Equipo para resección de próstata |  | BAJO | I
Equipo tracción continua e intermitente con camilla |  | BAJO | I
Equipo autoanalizador de química sanguínea semiautomático |  | BAJO | I
Equipo de laserterapia |  | MODERADO ALTO | III
Equipo de Magnetoterapia |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de Rayos X digital portátil para neonatos |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de Radiología digital cielítico de dos detectores e Impresora en seco |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de onda corta |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de onda de choque |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de magnetoterapia rehabilitación |  | MODERADO BAJO | II
Equipo TENS de dos canales portátil |  | MODERADO ALTO | III
Equipo de Rayos X móvil análogo, con digitalizador |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de Onda Corta |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de Aféresis |  | MODERADO ALTO | III
Equipo automático autocoloreador de laminillas |  | BAJO | I
Equipo de monitoreo intraoperatorio |  | BAJO | I
Equipo Rx panorámico dental |  | MODERADO BAJO | II
Equipo de diagnóstico portatil |  | MODERADO BAJO | II
Ergoespirómetro |  | MODERADO BAJO | II
Esfigmomanómetro rodable |  | BAJO | I
Espectrofotómetro dedicado para A. Nucleicos y Proteínas |  | BAJO | I
Espirómetro con pulsioximetría |  | BAJO | I
Esterilizador a vapor, 1 puerta, 1 ME |  | MODERADO BAJO | II
Esterilizador con generador de vapor, dos puertas |  | MODERADO BAJO | II
Esterilizador de biberones |  | MODERADO BAJO | II
Esterilizador formaldehído, 2 puertas |  | MODERADO BAJO | II
Esterilizadora de Baja Temperatura de Peróxido de una sola Puerta |  | MODERADO BAJO | II
Estufa |  | BAJO | I
Estufa de CO2 |  | BAJO | I
Estufa incubador de hasta 70ºC (150 l.) |  | BAJO | I
Estufa para secado y esterilización |  | MODERADO BAJO | II
Esterilizador a vapor autogenerado de una puerta |  | MODERADO BAJO | II
Esterilizador de peróxido de hidrógeno de dos puertas |  | MODERADO BAJO | II
Esterilizador a vapor de dos puertas sin generador de vapor, capacidad 8 contenedores |  | MODERADO BAJO | II
Esterilizador a vapor de dos puertas con generador de vapor, capacidad 8 contenedores |  | MODERADO BAJO | II
Esterilizador a vapor de dos puertas a vapor central, capacidad 4 contenedores. |  | MODERADO BAJO | II
Facoemulsificador con vitreofago |  | MODERADO BAJO | II
Facoemulsificador |  | MODERADO BAJO | II
Fibroscopio de intubación, portátil |  | MODERADO BAJO | II
Fibroscopio flexible para fibra láser - urología |  | MODERADO BAJO | II
Fibro - Coledocoscopio |  | MODERADO BAJO | II
Flujómetro para O2 con humidificador esterilizable |  | BAJO | I
Fonendoscopio |  | BAJO | I
Fonendoscopio neonatal |  | BAJO | I
Glucómetro |  | MODERADO ALTO | III
Hemoglobinómetro |  | BAJO | I
Holter ECG |  | BAJO | I
Holter NIBP |  | BAJO | I
Impedanciómetro clínico |  | MODERADO ALTO | III
Incubadora de cuidados intensivos |  | MODERADO BAJO | II
Incubadora de transporte con ventilador y monitor para ECG y SpO2 |  | MODERADO BAJO | II
Incubadora Bacteriológica |  | BAJO | I
Incubadora para tarjetas |  | BAJO | I
Incubadora de transporte para recién nacidos, básica |  | MODERADO BAJO | II
Infusor rápido con calentamiento de fluidos |  | MODERADO BAJO | II
Intensificador de Imagen Básico Portátil (Arco en C) |  | MODERADO BAJO | II
Intensificador de Imagen portátil (Arco en C) |  | MODERADO BAJO | II
Laringoscopio adulto y pediátrico |  | MODERADO BAJO | II
Laringoscopio neonatos |  | MODERADO BAJO | II
Laser Nd: YAG |  | MODERADO BAJO | II
Lavadora termodesinfectadora de dos puertas |  | MODERADO ALTO | III
Lavadora de instrumental de 50 a 65 litros |  | MODERADO ALTO | III
Limpiador de ultrasonidos. |  | MODERADO BAJO | II
Lámpara de Fototerapia |  | MODERADO BAJO | II
Lámpara de hendidura |  | MODERADO BAJO | II
Láser Litotricia |  | MODERADO ALTO | III
Mamógrafo directa digital con Estación de Adquisición, Generador y estación de revisión |  | MODERADO ALTO | III
Microscopio especular |  | BAJO | I
Microscopio para cirugía ORL |  | BAJO | I
Microscopio para neurocirugía con fluorescencia |  | BAJO | I
Microscopio para neurocirugía (II) |  | BAJO | I
Microscopio quirúrgico para cirugía oftalmología ambulatoria |  | BAJO | I
Microscopio Binocular |  | BAJO | I
Microcentrífuga refrigerada para tubos de 1,5 a 2 ml |  | BAJO | I
Microscopio trinocular con fluorescencia |  | BAJO | I
Microscopio trinocular para hematología |  | BAJO | I
Minicentrífuga para tubos de 0,2 a 1,5 ml. |  | BAJO | I
Modulo con 4 bombas de infusión intravenosa jeringa con gestión y conexión a red |  | MODERADO ALTO | III
Monitor NIBP & SpO2 |  | BAJO | I
Monitor anteparto |  | MODERADO ALTO | III
Monitor Bis (índice bispectral) |  | MODERADO BAJO | II
Monitor de diálisis |  | BAJO | I
Monitor multiparámetro para monitoreo permanente de signos vitales en cuidado intensivo / anestesiología |  | MODERADO ALTO | III
Monitor intraparto |  | MODERADO ALTO | III
Monitor paciente gama alta |  | MODERADO BAJO | II
Monitor paciente parámetros vitales |  | MODERADO BAJO | II
Monitor signos vitales: NIBP, SpO2 |  | MODERADO BAJO | II
Monitor de Presión Intracraneal PIC |  | MODERADO ALTO | III
Monitor de presión arterial en ejercicio |  | MODERADO ALTO | III
Máquina de Circulación Extracorpórea |  | MODERADO BAJO | II
Nebulizador |  | MODERADO BAJO | II
Oftalmoscopio-retinoscopio recargable 2 mangos |  | MODERADO BAJO | II
Oftalmoscopio Indirecto |  | MODERADO BAJO | II
Ortopantomógrafo digital |  | MODERADO ALTO | III
Oximetro de Pulso de dedo |  | MODERADO BAJO | II
Paquímetro |  | BAJO | I
Pasteurizadora de leche humana |  | MODERADO ALTO | III
PCR en tiempo real |  | BAJO | I
Percutor para fisioterapia respiratoria |  | BAJO | I
Podoscopio eléctrico |  | MODERADO ALTO | III
Procesador de endoscopios flexibles (lavadora - desinfectadora) |  | MODERADO ALTO | III
Rayos X Odontológico de Pared más visiógrafo |  | MODERADO ALTO | III
Recuperadores de sangre perioperatoria sangrado lento, Ortopedia |  | MODERADO ALTO | III
Refractómetro - queratómetro automático |  | BAJO | III
Resonancia Magnética alto campo 1,5 T |  | MODERADO BAJO | II
Respirador de transporte |  | BAJO | I
Respirador neonatal |  | BAJO | I
Respirador NIV, BIPAP, turbina |  | BAJO | I
Respirador ventilación convencional cuidados intensivos |  | BAJO | I
Resonancia magnética 3T |  | MODERADO BAJO | II
Resonancia Magnética con aplicaciones oncológicas |  | MODERADO BAJO | II
Respirador neonatal con alta frecuencia |  | BAJO | I
Rueda de hombro electrónica |  | BAJO | I
Rx portátil digital |  | MODERADO ALTO | III
Sala de angiografía vascular, 1 panel plano |  | MODERADO BAJO | II
Sala Radiología Digital, 2 detectores |  | MODERADO BAJO | II
Secuenciador genético de 8 capilares |  | ALTO | IV
Sistema automático de Elisa |  | BAJO | I
Sistema de calentamiento para paciente |  | BAJO | I
Sistema de Fotodocumentador de Geles |  | BAJO | I
Sistema de electroforesis horizontal con fuente |  | BAJO | I
Sistema de extracción automatizado de ADN |  | BAJO | I
Sistema de electroforesis vertical con fuente |  | BAJO | I
TAC Helicoidal 16 cortes |  | MODERADO BAJO | II
TAC Helicoidal 64 cortes |  | MODERADO BAJO | II
Telemando Digital |  | MODERADO BAJO | II
Tens dos canales |  | MODERADO BAJO | II
Termómetro digital con sonda de acero (Laboratorio) |  | BAJO | I
Termómetro digital infrarrojo |  | BAJO | I
Termociclador de Gradiente |  | BAJO | I
Termómetro digital |  | BAJO | I
Tomógrafo de coherencia óptica |  | MODERADO BAJO | II
Torniquete digital |  | BAJO | I
Torre de imagen para broncoscopias y videobroncoscopias |  | MODERADO BAJO | II
Torre de imágenes para Cirugía Laparoscópica |  | MODERADO BAJO | II
Torre de imagen para gastroscopias, colonoscopias y duodenoscopias |  | MODERADO BAJO | II
Torre de Artroscopia |  | MODERADO BAJO | II
Torre de Urología |  | MODERADO BAJO | II
Tromboelastograma |  | BAJO | I
Ultrasonidos combinado baja y media frecuencia |  | MODERADO BAJO | II
Ultrasonido para rehabilitación |  | MODERADO BAJO | II
Unidad Compacta de exploración oftalmológica |  | BAJO | I
Unidad de anestesia |  | MODERADO ALTO | III
Unidad de anestesia con monitor de parámetros vitales |  | MODERADO ALTO | III
Unidad de exploración de ORL con microscopio de consulta |  | BAJO | I
Unidad Electroquirúrgica con sellador de vasos y RTU Bipolar con solución salina de Alta gama |  | MODERADO BAJO | II
Uretrotomo |  | BAJO | I
Uretrero - Renoscopio Flexible |  | BAJO | I
Videobroncoscopio |  | MODERADO BAJO | II
Videonasolaringoscopio digital con torre de video endoscopia digital |  | MODERADO BAJO | II
Videobroncoscopio Pediátrico |  | MODERADO BAJO | II